## Sheet1
基础医学楼实验家具拆装运输服务清单
序号 | 房间号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 2076 | 中央台 | 3000*1500*850 | 板式 | 1 | 个
2 |  | 试剂架 | 3000*400*750 | 钢玻 | 1 | 个 | 无拉杆/玻璃
3 |  | 边台 | 3600*750*850 |  | 2 | 个
4 |  | 吊柜 | 3600*300*600 |  | 1 | 个
5 | 3076 | 通风柜 | 1500*750*1500 |  | 1 | 个 | 放置于实验台上，需搬走
6 | 3072 | 通风柜 | 1500*750*1500 |  | 1 | 个 | 放置于实验台上，需搬走
7 | 3084 | 通风柜 | 1500*750*1500 |  | 1 | 个 | 放置于实验台上，需搬走
8 | 3057 | 通风柜 | 1800*850*2350 |  | 1 | 个
9 | 1093 | 通风柜 | 1800*850*2350 |  | 2 | 套
10 |  | 边台 | 5200*750*850 |  | 1 | 个 | 左侧有柱子-削缺
11 |  | 三联水龙头 |  |  | 1 | 套
12 |  | 水盆 |  |  | 1 | 套
13 |  | 气瓶柜 | 900*450*1900 |  | 1 | 个
14 |  | 气路 |  |  | 1 | 项
15 |  | PLC 控制系统 | 坏的 |  | 1 | 套 | 已损坏
16 | 1085 | 通风柜 | 1800*850*2350 |  | 6 | 个 | 含围裙拆除、解除风管及水电连接，向前平移1.5米
17 |  | 边台 | 3500*750*850 | 铝木 | 2 | 个
18 |  | 三联水龙头 |  |  | 4 | 套
19 |  | 水盆 |  |  | 4 | 套
20 | 1085 | 中央台 | 4500*1500*850 | 铝木 | 1 | 个
21 |  | 试剂架 | 4500*400*750 | 铝玻 | 1 | 套
22 |  | 矮台 | 1500*750*500 | 铝木 | 1 | 个
23 |  | 镀锌风管 |  |  | 1 | 批 | 需脚手架辅助，拆除后不能再利旧。
24 |  | 滴水架 |  |  | 4 | 套
25 | 1087 | 通风柜 | 1800*850*2350 | 全钢 | 6 | 个 | 含围裙拆除、解除风管及水电连接，向前平移1.5米
26 |  | 边台 | 3500*750*850 | 铝木 | 2 | 个
27 |  | 三联水龙头 |  |  | 4 | 套
28 |  | 水盆 |  |  | 4 | 套
29 |  | 中央台 | 4500*1500*850 | 铝木 | 1 | 个
30 |  | 试剂架 | 4500*400*750 | 铝玻 | 1 | 套
31 |  | 矮台 | 1500*750*500 | 铝木 | 1 | 个
32 |  | 镀锌风管 |  |  | 1 | 批 | 需脚手架辅助，拆除后不能再利旧。
33 |  | 滴水架 |  |  | 4 | 套
57 | 1075 | 通风柜 | 1200*850*2350 |  | 1 | 个 | 含围裙拆除、解除风管及水电连接，向前平移1.5米
58 |  | 通风柜 | 1500*850*2350 |  | 1 | 个 | 含围裙拆除、解除风管及水电连接，向前平移1.5米
66 |  | PVC风管 | 250 |  | 3 | 米
69 |  | 外风机 |  |  | 1 | 个
70 |  | 内风机 |  |  | 2 | 个
71 | 负一楼 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 全钢 | 1 | 个 | 直排
72 |  | 边台 | 1500*750*850 | 全钢 | 2 | 个
73 |  | 中央台 | 3000*1500*850 | 全钢 | 1 | 个
74 |  | 试剂架 | 3000*400*1000 | 全钢 | 1 | 个
75 |  | 药品柜 | 900*450*1800 | 全钢 | 1 | 个
76 |  | 边台 | 2500*750*850 | 全钢 | 1 | 个
77 |  | 试剂架 | 2500*250*1000 | 全钢 | 1 | 个
78 |  | 水盆柜 | 1000*750*850 | 全钢 | 1 | 个
79 |  | 水盆 |  |  | 1 | 套
80 |  | 三联水龙头 |  |  | 1 | 套
81 |  | 水盆柜 | 2000*750*850 | 全钢 | 1 | 个
82 |  | 水盆 |  |  | 2 | 套
83 |  | 三联水龙头 |  |  | 2 | 套
84 |  | 转角柜 | 1000*1000*750*850 | 全钢 | 1 | 个
85 |  | PP药品柜 | 900*450*1800 |  | 1 | 个 | 自带抽风
说 明 | 1.报价内容用包括：所有实验家具的拆装，原实验家具拆除后，再次安装所需的配件和材料等耗材，脚手架租赁、除渣、拆卸后的运输和安装调试。 2.镀锌风管拆卸后不再利旧使用，新风管的安装费用不在此次报价范围内。 3.实验家具运输包括房间通风柜移位，拆除后首先运至存放地，待实验室装修完后再运回安装。拆除后实验家具存放地点距离使用方安装地点约4公里（958医院精神心理医学科，中机建筑科技大厦旁）。 4.本次服务费用待安装结束，并调试可正常使用后一次性付清（约2023年6月）。